- 石城县城投集团集中采购充电桩设备（竞争性谈判）采购文件

## 项 目 编 号：【CTJT-2023-CT-WZ029】

## 项目名称：石城县电动汽车充电基础设施二期项目

## 采购单位：石城县城镇建设投资经营集团有限公司

## 采购代理人：石城县城投集团集采办

## 2023 年 8月 23 日

石城县城投集团集中采购充电桩设备

（竞争性谈判）公告

### 石城县城投集团对石城县电动汽车充电桩基础设施二期项目充电桩设备采购实行竞争性谈判方式组织采购，诚邀有意愿、具备资格条件的潜在响应人参加谈判，现将有关事项公告如下：

#### 一、竞争性谈判项目概况

| ### 序号 | ### 货物名称 | ### 数量 | ### 单位 | ### 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 7kw交流充电桩 | ### 13 | ### 根 | ### 134100 |
| ### 2 | ### 60kw支流充电桩单枪 | ### 4 | ### 根 |  |

#### 注：1.单价包含采购、运输（达到采购人指定地点）、装卸、试验、安全、过桥过路、保险、税金（增值税发票）、接入我司充电桩管理平台等一切有关的费用。

#### 2.表中所列数量为暂定量，仅供参考，不作为合同履行的依据，实际结算数量以采购人确认的实际施工数量为准，中标人不得以实际施工数量发生变化而提出调整合同核心条款的主张。

#### 3.本项目不接受联合体投标。

#### 二、投标人资格要求

##### （一）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

##### （二）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（三）提供投标单位法定代表人授权委托书原件，以及法定代表人及受托人身份证复印件。

（四）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府招标网”网站列入政府招标严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的招标活动。

三、投标报价

##### （一）投标人应根据招标人提供的竞争性谈判文件，按照投标人实际情况进行投标报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，充分考虑市场情况，且不得低于成本价，并承担由此而带来的全部风险。

##### （二）综合单价包干范围：响应报价应包括服务本身价格、所需的设备、人员、技术支持、专家评审及批复费用、检验、保险、税金等一切费用。

##### （三）交付周期：自合同签订次日计起，30天内完成交付。

##### 四、竞争性谈判文件发布信息

##### （一）谈判文件发布时间：2023年 8 月 27日

##### （二）石城城投集团官网下载

##### （三）本公告同时在以下网站发布：

##### 中国采购与招标网（http:// www.chinabidding.cn/ ）

##### 石城县城投集团官网（http://www.scctjt.com/）

#### 五、投标文件递交及开启

##### （一）投标文件提交截止时间：2023 年 9 月 1 日 15:00 前

##### （二）投标文件开启时间：    2023 年 9 月 1 日15:00 时

##### （三）投标文件开启地点：

##### （四）逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

##### （五）投标人请于开标日前将响应文件电子扫描件发送到电子邮箱：shichengchengjian@163.com、联系人：陈章龙  电话：13879726934。本次开标对投标人进行视频谈判方式，谈判时间与开标时间一致，投标人在线等候开标通知，给予十分钟响应时间，如投标人在十分钟内无响应，则取消谈判机会。未进行谈判的投标人投标保证金按照未中标单位的保证金在谈判结果通知书发出后五个工作日内无息退还。

#### 六、响应文件份数要求

正本壹份，副本壹份，合计贰份。

七、谈判保证金

##### （一）本次采购项目的谈判保证金为：人民贰仟元整（¥：2000.00）。

##### （二）须在开标的前一天17：00（北京时间）之前到账。响应保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者银行出具的保函等非现金形式交纳。（户名：石城县城镇建设投资经营集团有限公司  账号： 148329272000007285  开户行：  石城农商银行明珠支行  ）  缴交，否则响应无效。

##### （三）采用保函形式：采用银行出具保函的，须为响应供应商基本账户所在银行出具的银行保函并附有基本开户许可证复印件加盖供应商公章（或提供银行出具的含基本存款账户编号的《基本存款账户信息》的复印件）加盖响应供应商公章，两者缺一不可。响应保证金必须足额出具。保函受益人应为采购人，保函有效期须不少于响应有效期。保函原件须在响应截止时间前递交到采购人，逾时不予接受，视为未提供。所有递交的保函原件由采购人留存，成交通知书发出后退回。

##### （四）采用支票、汇票、本票形式：响应文件中提供符合国家规定的相应凭证佐证，原件须在响应截止时间前递交到采购人，逾时不予接受，视为未提供。

##### （五）响应供应商应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的一部分。

##### （六）未中标单位的保证金在谈判结果通知书发出后五个工作日内无息退还。

##### 九、解释权及采购人联系方式：

（一）本采购文件最终解释权归石城县城镇建设投资经营集团有限公司。

（二）采购人：石城县城镇建设投资经营集团有限公司。

（三）联系方式：陈先生  电话：13879726934；温女士 电话：15959791188

（四）监督人联系方式：邓先生 电话：13576676155

## 二、投标文件的编制

#### （一）报价

##### 投标人应根据招标人提供的竞争性谈判文件，按照投标人实际情况进行投标报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容。投标报价应包含完成本项目所需的一切相关费用和政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的全部风险。凡投标人在报价中未列明的其他费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同签订及执行中将不予考虑。

#### （二）投标人资格的证明文件

##### 投标人应按竞争性谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，内容如下:

##### 提供企业营业执照。

##### （2）提供投标单位法定代表人授权委托书原件，以及法定代表人及受托人身份证复印件。

##### （3）在“信用中国”网站及中国政府招标网”网站无招标严重违法失信行为记录证明（查询情况证明）。

##### （4）交纳谈判保证金的银行凭证。

##### （三）保证金缴纳方式及时间

##### 1.本次采购项目的谈判保证金为：人民币贰仟元整（¥2000.00）。

##### 2.须在开标的前一天17：00（北京时间）之前到账。响应保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者银行出具的保函等非现金形式交纳。（户名：石城县城市建设投资发展有限公司  账号： 197700386975 开户行：中国银行石城支行） 缴交，否则响应无效。

##### 3.采用保函形式：采用银行出具保函的，须为投标人基本账户所在银行出具的银行保函并附有基本开户许可证复印件加盖供应商公章（或提供银行出具的含基本存款账户编号的《基本存款账户信息》的复印件）加盖投标人公章，两者缺一不可。响应保证金必须足额出具。保函受益人应为采购人，保函有效期须不少于响应有效期。保函原件须在响应截止时间前递交到采购机构，逾时不予接受，视为未提供。所有递交的保函原件由采购机构留存，成交通知书发出后退回。

##### 4.采用支票、汇票、本票形式：响应文件中提供符合国家规定的相应凭证佐证，原件须在响应截止时间前递交到采购机构，逾时不予接受，视为未提供。

##### 5.投标人应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的一部分。

##### 6.中标人的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内无息退还（中标人在签订采购合同后，携带合同原件一份办理保证金退回手续）。未成交投标人的保证金，在谈判结果通知书发出后五个工作日内无息退还。

##### 7.下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

##### （1）投标人在竞争性谈判文件中规定的响应有效期内撤回其报价；

##### （2）人在规定期限内未能按要求签订合同；

##### （3）中标人在公示期内无正当理由放弃成交的；

##### （4）中标人系以他人名义响应或者以其他方式，骗取成交的；

##### （5）中标人未按规定提交履约保证金的；

##### （6）投标人在响应文件中提供伪造、虚假的证明材料的。

##### （四）履约保证金缴交方式

##### 1.履约保证金为中标金额的5%收取。中标人接到中标通知书后7天内提交以银行转账或银行保函履约担保的方式提交至采购人人指定银行账户。

##### 2.履约保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者银行出具的保函等非现金形式交纳。（户名：石城县城镇建设投资经营集团有限公司  账号： 148329272000007285  开户行：  石城农商银行明珠支行  ） 缴交，否则响应无效。

##### 3.采用保函形式：采用银行出具保函的，须为投标人基本账户所在银行出具的银行保函并附有基本开户许可证复印件加盖供应商公章（或提供银行出具的含基本存款账户编号的《基本存款账户信息》的复印件）加盖投标人公章，两者缺一不可。履约保证金必须足额出具。保函受益人应为采购人，保函有效期须不少于响应有效期。保函有效期至服务验收合格之日，保函原件由采购人统一代为保管。

##### 4.中标人在签订合同之前将履约保证金转入招标人指定的账户，否则，视为投标人放弃中标资格，其谈判保证金不予退还。在中标人完成合同约定的全部工作内容后一次性无息全部退回。

##### （五）响应有效期

##### 1.响应文件在谈判截止日期后六十个日历天内有效。

##### 2.在特殊情况下，在原响应有效期期满之前，采购代理人可征得供应商同意延长响应有效期。这种要求和答复均应为书面（原件）形式提交。供应商可以拒绝采购代理人的这种要求而不被没收保证金。同意延长的供应商不允许修改其响应文件，但要相应延长其保证金的有效期。

##### 3.响应文件的正本需打印，副本可为正本的复印件，需加盖公章，并由供应商法定代表人或其授权委托代理人签字。授权代表须将以书面形式出具的“法人授权证书”附在响应文件中。

##### 4.任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或其授权委托代理人在旁签字盖章方有效。

## 三、投标文件的递交

#### （一）投标文件的密封和标记

##### 1.投标人应将谈判投标文件装订，装订完成后装在一个袋（或密封箱、牛皮纸包裹）中且密封完好， 并在密封袋（或密封箱、牛皮纸包裹）封口处签字或盖章（公章或密封章或响应专用章、法定代表人或其授权代表人签字均可）。

##### 2.投标文件密封袋应清楚标明：

##### （1）项目名称：

##### （2）采购编号：

##### （3）响应单位：

##### 3.如果密封袋未按要求加写密封和标记，采购人有权拒收。

##### 4.对于已接收的响应文件，在开启过程中出现对投标文件密封和标记是否符合竞争性谈判文件规定存在分歧的，采购代理人不承担任何责任，将交由谈判小组评定，采购代理人现场宣布评定结果。

## 开标与评标

- 资格性检查

##### 依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

##### 资格性审查资料内容如下：

##### 1.1.1投标人名称与营业执照一致；

##### 1.1.2具有独立承担民事责任的能力：

投标人提供有效的企业营业执照。

##### 1.1.3参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

##### 投标人提供书面声明,按投标文件格式提供书面说明。

##### 1.1.4法律、行政法规规定的其他条件

##### （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动,按投标文件格式提供书面说明。

##### 1.2符合性检查如下：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

##### 1.2.1在初审时投标供应商或投标文件有下列情形之一的，属于实质上没有响应招标文件要求的投标，其投标将被视为无效投标：

##### （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

##### （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

##### （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

##### （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （6）投标有效期不足的；

##### （7）字迹模糊，辨认不清的；

##### （8）现场签到的委托代理人与投标文件中委托代理人不一致的；

##### （9）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

##### （10）合同履行期限不能满足招标文件要求的；

##### （11）没有在采购预算范围内报价或提交了多个有选择性报价的。

##### （12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 1.2.2恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定。

##### 1.2.2.1投标供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告有关部门。

##### 1.2.2.2投标供应商有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

##### （1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

##### （2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

##### （4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标供应商上传的投标文件相互混装；

##### （6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位账户转出。

- 谈判办法

##### 2.1本次开标对投标人进行视频谈判方式，在满足招标文件资格审查实质性要求前提下，采用暗标竞价方式，在开标前由采购人拟定控制底价且不对外公布，响应供应商的二次报价（最终报价）不能超过采购人拟定的控制底价，否则作无效响应。经资格符合性检查，合格投标人不足3家时，会议主持人宣布谈判活动终止，并将情况及时报告集采办领导。若合格投标人达到3家以上，进行下一程序。谈判小组对合格投标文件进行审阅，了解各投标人的响应方案特点，做好谈判准备。

2.2第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购标的的服务内容、技术要求和服务质量等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判小组召集人和投标人在记录上签字确认。

2.3谈判文件修正

第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购标的的服务内容、技术要求以及合同草案条款，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经谈判小组签字。通知投标人集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知投标人，给投标人提供较充分的修正时间。投标人根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原谈判响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由投标人或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与谈判响应文件同具法律效力。

2.4第一轮报价

投标人根据第一轮的谈判修正结果，对封标价格进行修正，按照报价要求，进行第一轮报价递交谈判小组。谈判小组对第一轮报价进行评比，并实行最高价淘汰制，若响应投标人达到5家及以上，淘汰本轮报价最高的投标人。

2.5第二轮谈判

谈判小组就第一轮报价后的结果与投标人分别进行谈判。对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和投标人在记录上签字确认。第二轮谈判为最终的谈判。

2.6第二轮报价（最终报价）

第二轮谈判结束后，所有投标人在规定时间内作第二轮报价（最终报价）递交谈判小组。在提交最终报价前，投标人可以根据谈判情况退出谈判，如第二轮最低报价出现2家及以上相同价格，则增加第三轮报价，第二轮最低报价的投标人在规定时间内作第三轮报价递交谈判小组，如第三轮最低报价仍出现2家及以上相同价格，则按抽签法确定最终结果，按照递交投标文件先后顺序由最低报价的投标人进行第一轮抽签，确定第二轮抽签的先后顺序，抽签顺序确定后，再由第三轮最低报价的投标人按照确定的抽签顺序进行第二轮抽签，抽到中标签的为成交供应商候选人，抽到空白签的为不中标。

#### 三、确定谈判结果

谈判小组按评审标准，最低评标价法，推荐成交供应商。谈判小组按最低价中标法当场宣布排名第一的投标人为成交供应商候选人。如最低报价出现两家及以上则按照抽签结果由谈判小组当场宣布抽到中标签的为成交供应商候选人。

##### 四、成交结果公示

##### 1.经采购人确认后，采购代理人将成交结果在指定媒体上公示。

#### 2.质疑处理

##### 2.1参加谈判的供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起两个工作日内，以书面形式一次性向采购代理人提出质疑。非书面形式、两个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

##### 2.2质疑必须以参加谈判的供应商法定代表人或授权代表送达质疑函原件的方式提交。质疑函应当署名，由法定代表人或者法人授权的代表签字或盖章，并加盖单位公章。质疑函主要内容应当包括：质疑人和被质疑人的名称、质疑人的地址、电话等；具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；提起质疑的日期。未按上述要求提交的质疑函采购代理人有权不予受理。

##### 2.3未参加谈判的供应商所提出的质疑也不予受理。

##### 2.4采购代理人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 2.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则， 一经查实，采购代理人有权上报相关行业主管部门。

##### 五、成交通知书

##### 1.成交公告自发布之日起一个工作日内若无异议，在响应有效期内向成交供应商发出成交通知书，同时向未成交供应商发出谈判结果通知书。成交供应商应在中标后5日内与采购人签订正式合同。

##### 2.采购代理人无义务向未成交的供应商解释未成交的原因和退还响应文件。

##### 六、签订合同

##### 1.成交供应商收到成交通知书后，按竞争性谈判文件中规定的时间、地点与采购人签订合同。“竞争性谈判文件”、成交供应商的“响应文件”及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

##### 2.如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则承担相应的法律责任，采购人和采购代理人将取消该成交决定并没收其全部保证金。在此情况下，采购人和采购代理人有权将第二中标候选供应商确定为中标人，或重新组织采购。

# 采购项目需求

（一）响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

（二）货物如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知采购代理机构。

（三）本项目涉及的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（四）本竞争性谈判文件提出的技术参数及要求是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本竞争性谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，不允许负偏离。

（五）本项目不允许分包或转包。

（六）设备技术标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| 2 | NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电技术条件 |
| 3 | GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| 4 | GB/T 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 附录B |
| 5 | GB/T 29781-2013 | 电动汽车充电站通用要求 |
| 6 | GB 50996-2014 | 电动汽车充电站设计规范 |
| 7 | NB/T 33004-2020 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 |
| 8 | DL/T645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| 9 | GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| 10 | GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| 11 | GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口 |
| 12 | GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| 13 | GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级（IP代码） |

### （七）参数要求

7kw交流充电桩（含立柱）技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 220V | VAC |
| 2 | 额定频率 | 50Hz±2% |  |
| 3 | 输入电压 | 220V±15% | VAC |
| 4 | 输出电压 | 220V±15% | VAC |
| 5 | 输出最大电流 | 32A |  |
| 6 | 输出最大功率 | 7KW |  |
| 7 | 通信接口 | 4G/3G/2G无线通信 |  |
| 9 | 介电强度 | ≥2000V |  |
| 10 | 漏电流 | ≤3.5mA |  |
| 11 | 防护等级 | IP54 |  |
| 12 | 外观设计 | 须印制城投Logo，外观大方、美观，充电桩投产前外观设计需通过采购单位审核确定； |  |

交流充电桩充电设备主要功能要求

1、充电设备的充电功能：

1.1 充电设备具有为电动汽车安全自动充满电的功能；

1.2充电启动可采用本地刷卡启动或手机扫码启动。

1.3 充电设备支持采用移动端使用状况的查询，便于司机提前根据充电站使用情况，合理安排充电时间。

1.4充电桩具备自动充满、定时长、定金额、定电量充电模式功能。

2、充电设备的保护功能：

2.1 充电设备的电源回路应具备带负载可分合的开关电器。

2.2 充电设备的电源回路应安装过载、短路保护装置。

2.3 充电设备的控制回路应安装漏电保护装置。

2.4 充电设备的电源回路应安装防雷装置。

2.5 充电设备应具备急停开关，实现在充电过程中紧急切断输出电源。

2.6 充电设备可自动判断充电连接器和充电电缆是否正确连接，在充电过程中出现连接异常时，充电设备应立即自动切断输出电源。

2.7 在停止充电时，充电设备应保证输出电源回路处于断开状态保证充电枪不带电。

3、充电设备的计量收费功能：

3.1 要同时具备充值卡、微信、支付宝和银联在线等多种缴费方式。

3.2 设备采集电能表电量数据可反馈平台。

4、充电桩的智能功能：

4.1 充电设备应具备自动检测功能。

4.2 充电设备应具备故障报警功能。

4.3充电桩配置平台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括充电开始时间、充电结束时间、充电电量、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、故障等）、刷卡信息、电表读数等。

5、软件升级功能：设备应具有本地和远程升级功能，具有较强兼容性和可扩展性。

6、充电设备：

6.1 设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

6.2 设备体应具备安装2G/3G/4G无线通信及有线通信模块，必须与充电服务运营管理系统建立通讯。

6.3 设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

6.4 设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

6.5 设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

6.6 设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

6.7 设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

6.8 设备体结构设计及安装应具备防盗能力。

6.9 立柱及外壳采用钣金材质，厚度≥1.2mm，应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

6.10充电连接装置：满足国标GB/T 20234.2-2015电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口要求。

7、结构要求：设备安装方式选择壁挂式、落地式安装，需提供安装尺寸图纸，支架，壁挂立柱及紧固件。产品安装时，需有厂家专业人员提供现场技术指导。

8、线缆要求：

8.1 应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。

8.2 应配置进出线留的足够空间。

8.3 应具有配线端子标识的位置。

8.4 过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电机满配的接线操作要求。

8.5 过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入。

8.6 提供一定数量的绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

9、机械强度要求：

充电设备的壳体在运输或承受冲击载荷后，性能和防护等级应没有降低；不因永久或暂时变形而使带电部分和外壳相接触，不应破坏国标规定的充电设备电气绝缘性能。

10、安装要求：防护等级不得低于IP54。

60KW单枪直流充电桩技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入电压 | 三相380V（-15%，＋15％）AC |
| 2 | 交流输入频率 | 50Hz±2% |
| 3 | 输出功率 | 60kW |
| 4 | 输出电流 | 0～100A |
| 5 | 结构形式 | 一体式 |
| 6 | 额定频率 | 50Hz±2% |
| 7 | 额定交流输入电压波动范围 | 380V±15%（323～437V） |
| 8 | IP防护等级 | IP54 |
| 9 | 标称输出电压 | 300V～750V |
| 10 | 单枪最大功率 | 60kW |
| 11 | 功率因数 | 满载时，功率因数≥0.99 |
| 12 | 综合效率 | 满载时，效率应大于等于93%。 |
|  |  | 半载及以上，效率应大于等于92%。 |
| 13 | 电流谐波总畸变率 | ≤5% |
| 14 | 输出电压误差 | ≤±0.5% |
| 15 | 输出电流误差 | 电流≥30A时，≤±1%； |
|  |  | 电流<30A时，≤±0.3A。 |
| 16 | 稳压精度 | ≤0.5% |
| 17 | 稳流精度 | ≤1% |
| 18 | 输出电压纹波系数 | ≤1% |
| 19 | 均流不平衡度 | ≤5% |
| 20 | 噪声要求 | ≤65dB |
| 22 | 电磁兼容要求 | 符合NB/T 33008.1-2013的要求。 |
| 23 | 操作方式 | 手机扫码、本地触屏操作 |
| 24 | 绝缘电阻 | ≥10MΩ |
| 25 | 绝缘耐压 | AC2500V(输入/输出对地） |
| 26 | 通信协议 | 符合中华人民共和国工业和信息化部发布的新国标即《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议（GB/T 27930-2015）》 |
| 27 | 安装方式 | 落地式安装且提供安装技术支持及调试 |
| 28 | 保护 | 有短路、过温、漏电、过流、欠压、过压、紧急停机、防雷击保护，防护等级IP54 |
| 29 | 通讯传输 | 4G/3G/2G无线通信 |
| 30 | 显示方式 | ≥7寸LCD触摸彩色显示屏 |
| 31 | 充电电缆 | ≥5m |
| 32 | 外形尺寸 | 不限（以不影响现场操作、设备维修、其他设备设施安装等为原则和前提，尽可能缩小占地面积） |
| 33 | 外观设计 | 须印制作城投Logo，外观大方、美观，充电桩投产前外观设计需通过采购单位审核确定； |
| 34 | 工作温度 | -20℃～+50℃ |
| 35 | 大气压强 | 80kPa～110kPa |
| 36 | 平均故障时间（MTBF） | ≥8760h |

直流机充电设备主要功能要求

1、充电设备的充电功能

1.1 充电设备具有为电动汽车安全自动充满电的功能。

1.2 充电启动可采用本地手动启动、刷卡启动或手机扫码启动。

1.3 充电设备支持采用移动端使用状况的查询，便于提前根据充电站使用情况，合理安排充电时间。

1.4 充电方式设定功能，可分为自动控制充电模式和手动设置充电模式两种。

1.5 充电机应能根据BMS充电电压、电流限值动态调整电压、电流实现恒功率充电模式。

1.6 充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。

1.7 充电桩具备自动充满、定时长、定金额、定电量充电模式功能。

2、充电设备的保护功能：

2.1 直流充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路；

2.2 急停回路应设计在交流侧，持续工作电流应小于AC380V/0.5A。

2.3 直流充电机在停止充电后输出端应确保无电流输出或回灌。

2.4 应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压/限流值、过负荷保护、短路保护、漏电保护防倒灌保护、防雷保护、过热保护、电池反接、电池故障、电源缺相、断电重启等保护功能。

2.5 充电过程中，充电连接异常时，直流充电机应立即自动切断输出电源，并告警提示。

2.6 应具备充电侧绝缘检测功能。

2.7 应在负载紧急跳开的情况下确保不损坏电路和元器件；

2.8 充电插头与充电接口连接或断开时，充电接口不应带电，并进行连接或断开确认；在充电状态下断开充电插头，充电设备应即时断开相应充电接口的负荷开关，中断充电过程；当充电接口连接异常时，充电设备应立即自动切断相应充电接口的输出电源。

3、充电设备的计量收费功能：

3.1 电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，保证电能计量准确性。

3.2 计量收费结算可通过本地计量，平台系统结算。

3.3 计量表计满足充电设备对上传速率、规约等要求。

3.4 电能表具备通信功能，通信接口为RS485，通信协议应符合DL/T 645-2007《多功能电能表通讯协议》。

3.5 设备采集电能表电量数据可反馈平台，电量数据与界面显示同步一致。

4、充电桩的智能功能：

4.1 充电设备应具备自动检测功能。

4.2 充电设备应具备故障报警功能。

4.3 直流充电机配置平台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、预约锁定、故障等）、刷卡信息、电表读数等。

5、软件升级功能：设备应具有本地和远程升级功能，具有扩容、兼容功能。

6、其它要求：

6.1 充电连接装置：满足国标GB/T 20234.3-2015电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口要求。

充电设备：

a.设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

b.设备体应具备4G/3G/2G无线通信及有线通信模块，必须与充电服务运营管理系统建立通讯。

c.设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

d.设备体内元器件应布局合理，易耗易损 元件方便更换。

e.设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

f.设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

g.设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

h.设备体结构设计及安装应具备防盗能力。

i.非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

j.人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

6.3 通风口要求：

a.各通风口处开百叶窗式通风孔，且加装防尘网或其他装置，以满足防护等级的要求。

b. 防尘网或其它装置应有耐腐蚀性，考虑可替换或方便清理。

c. 提供的文件应包含防尘网的维护和/或更换操作指南。

6.3 指示灯要求:具有红、黄、绿三种颜色指示灯功能，其中：

a.绿色指示灯表示电源状态，充电机供电正常时亮；

b.红色指示灯表示充电机有故障

c.黄色指示灯表示正在充电中；

6.4 线缆要求

a.应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。

b.应配置进出线留的足够空间。

c.应具有配线端子标识的位置。

d.过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电机满配的接线操作要求。

e.过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入直流充电机。

f.提供一定数量的绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

6.5 安装要求：直流充电机安装采用下进线方式，允许误差为偏离竖直位置任一方向5°。

6.6 噪声要求:噪声小于等于65dB。

6.7 可靠性要求: MTBF平均故障间隔时间应大于等于8760h。

（九）商务要求：

1、免费质保期：所投产品须提供壹年的免费质保期。

2、交货时间：合同签订后，按照采购单位要求，分批次供货。每接到采购单位通知后7日内必须交货，20日完成每批次充电桩的安装及调试。未安装前设备保管责任由中标供应商负责。

3、付款方式：每批货物送达并初验后付本批次货款的30%，安装调试且验收合格后一个月内支付至本批次货款的70%，接入我司现有运营管理平台且接入市级信息管理平台后付至本批次货款的80%，接入省级信息管理平台并运行一个月后付至本批次货款的90%。预留总货款的10%于质保期满、无质量问题后一个月内一次性无息付清。

4、履约验收：

（1）成交供应商在验收之前应提供本项目验收方案并由采购方审核并确认。

（2）验收主体、时间、方式、程序及内容：成交供应商按采购人要求完成每批次供货，采购人在收到成交供应商每批次验收建议之日起7个工作日内组织相关人员对采购项目进行实质性验收。

（3）验收标准：按国家相关标准、行业通行标准及采购文件要求标准。

5、易损件：响应供应商需提供充电桩的易损件（充电模块、交直流充电枪线、充电终端、LCD触摸彩色显示屏等）清单及单价，中标单位需配送5%合同金额的易损件（中标单位易损件单价若高于所有投标单位报价平均值，按平均值计价）。

6、管理平台：接入我司充电桩管理平台及省市级信息管理平台，涉及接入的所有费用由中标单位承担。

# 第四章	附件（响应文件格式）

##### （正、副）本

## 项目采购

## 响 应 文 件

### 项 目 名 称：

### 项 目 编 号：

### 投标人名称： 	（公章）

### 投标人地址：

### 联	系	人： 	电话：

### 投 递 日 期：   	年        月        日

###### 备注：投标人须按响应文件格式编制响应文件，根据项目特点如相关内容不够填写或不能更好描述时，投标人可自行添补（但不得实质性偏离）格式自拟。

##### 响应文件清单（样表）

| 序号 | 资料名称 | 要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 说明：

#### 本表为样表，各投标人可根据采购文件要求编制，可视具体情况增删。《响应文件清单》为方便专家查找和审核。

#### “所在页码”是材料所在响应文件的页码。即：填写证明材料在响应文件中的具体位置。

#### 响应函

##### 石城县城镇建设投资经营集团有限公司：

##### 经研究，我方决定参加项目（项目编号：【CTJT-2023-CT-WZ029】）的采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

##### 1.我方完全理解和接受采购文件的一切规定和要求，按规定提交响应文件(正本一份及副本一份)纸质响应文件。

##### 2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

##### 3.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

##### 4.我方同意按采购文件要求交纳响应保证金，遵守贵机构对本次采购项目所做的有关规定。

##### 5.我方响应文件的有效期为响应截止时间起 60 个日历天。

##### 6.我方若未成为成交供应商，贵司有权不做任何解释。

##### 7.我方与本此响应有关的一切正式通讯及往来方式如下：

##### 联 系 人：

##### 联系地址： 邮政编码： 电   话 ：

##### 传   真 ：

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

#### 响应报价一览表

##### 投标单位名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 制造商名称 | 单价金额（元） | 响应报价（元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 响应总报价（大写）： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

1、请各响应供应商自行保留详细报价表一份，以便最终报价使用。

2、二次报价（最终报价）按四舍五入保留小数点后两位。

3、响应供应商的二次报价（最终报价）不能超过预算最高上限，否则，作无效响应。

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

#### 技术及商务条款响应/偏离表

##### 投标单位名称: 	项目编号:

| 序号 | 谈判文件条款号 | 谈判文件的条款 | 响应实际响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |
|  |  | 谈判文件中要求的其他商务要求 | 完全响应 | 无偏离 |  |

##### 说明：对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指优于采购文件所规定要求;负偏离是指低于采购文件所规定的要求。

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权委托人：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

营业执照（副本）、税务登记证和机构代码证

（营业执照、税务登记证、机构代码证多证合一的提供多证合一证件）

说明：应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；

法定代表人授权书（见格式）

#### 法定代表人身份证明书

##### 姓名：      性别：     年龄：

##### 身份证号：        职务：

##### 上述人员系                公司的法定代表人，参加 石城县城镇建设投资经营集团有限公司 组织的项目（项目编号：             ）的采购活动；签署上述采购活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

##### 特此证明。

##### （此处打印或附贴法定代表人身份证复印件）

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

##### 特别说明：

##### 法定代表人参加本项目投标的，仅须出具此证明书，无须提供《法定代表人委托授权书》。

##### 法定代表人证明书须加盖投标单位公章，否则评标委员会有权拒绝其投标。

#### 法定代表人授权委托书

##### 本授权委托书声明：

##### （姓名） 系 （投标单位名称）   法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职 称 ）为我单位本次项目的授权代表（身份证号：                    ）。授权代表在参加石城县城镇建设投资经营集团有限公司组织的项目（项目编号：           ）采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

##### 授权代表无权转让委托权。特此委托。

##### （此处打印或附贴授权代表人身份证复印件）

##### 授权代表姓名：	性 别：	年 龄：

##### 单	位：	部 门：	职 务：

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

##### 特别说明：

##### 1.授权委托人参加本项目投标的，仅须出具此授权委托书及身份证原件。

##### 2.法定代表人必须签字或印章，并加盖投标人公章，否则评标委员会有权拒绝其响应。

响应供应商关于无重大违法记录书面声明函

（格式）

致：石城县城镇建设投资经营集团有限公司

我公司郑重声明在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（包括财政部门作出的处理，如列入不良行为记录名单或在一至三年内禁止参加采购活动等情形）的重大违法记录。

若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明。

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

交纳投标保证金的银行凭证（格式）

致：石城县城镇建设投资经营集团有限公司

（投标单位全称) 参加贵方组织的，项目编号为           的招标活动。按竞争性谈判文件的规定，已缴交人民币（大写）  　    　  元的投标保证金。

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

粘贴转账银行凭证（复印件）

注：采购人将依据此凭证信息退还投标保证金。