石城县城镇建设投资经营集团有限公司石城县城北仓储物流园区建设项目电梯设备采购及安装

磋

商

文

件

项目名称： 石城县城北仓储物流园区建设项目电梯设备采购及安装

项目编号：JXYX2023-SC-F-C012

采 购 人：石城县城镇建设投资经营集团有限公司

招标代理人：江西省源信招标代理有限公司

二0二三年十二月

目   录

目   录	2

第一章、磋商文件	3

一 、磋商邀请	3

二、磋 商 须 知	7

（一）总  则	7

（二）磋商文件	8

（三）磋商响应文件的编制	10

（四）磋商响应文件的递交	14

（五）磋 商 与 评  审	14

（六）授 予 合 同	28

*三、采购项目需求	30

四、合同基本条款	39

五、合 同 （格 式）	1

第二章   响 应 文 件　（格式 ）	3

磋商响应文件	3

响应文件资料清单（格式）	4

1.响应函（格式）	5

2.响应报价一览表（格式）	6

3.技术要求偏离表（格式）	7

4.商务条款响应及偏离表（格式）	8

5.资格证明文件	9

5-1营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证、多证）合一的提供三证（五证、多证）合一证件）	10

5-2响应供应商关于资格信用承诺函（格式）	11

5-3供应商在截止时间前在“信用中国” 及中国政府采购网上无不良信用记录的承诺函	13

（格式）	13

5-4响应供应商关于法律、行政法规规定的其他条件的资格声明	14

5-5竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件	15

5-6法定代表人（经营者、单位负责人）身份证明书（格式）	16

5-7法定代表人（经营者、单位负责人）授权书（格式）	17

5-8招标代理服务费承诺书（格式）	18

6.交纳响应保证金的银行凭证（格式）	19

第一章、磋商文件

一 、磋商邀请

项目概况

石城县城北仓储物流园区建设项目电梯设备采购及安装招标项目的潜在供应商应在江西省源信招标代理有限公司获取磋商文件，并于2023年12月19日09:00分 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXYX2023-SC-F-C012

项目名称： 石城县城北仓储物流园区建设项目电梯设备采购及安装；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：280000.00元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 预算金额（元） | 主要技术参数及规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石城县城北仓储物流园区建设项目电梯设备采购及安装 （国产产品） | 2 | 台 | 140000.00 | 280000.00 | 详见“三、采购项目需求”。 |

合同履行期限：合同签订后，中标人在接到采购人的排货通知后30天完成生产并将货物运输至项目现场，20天内完成电梯安装，10天内完成调试及试运行。

二、响应供应商应具备的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；
    （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件:

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动；

③供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国采购网”网站列入采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

2.本项目的特定资格要求：

（1）所投产品制造商须具有合格且在有效期内的省级及以上市场监督部门（原质量技术监督部门）颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》乘客电梯B级资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

（2）响应供应商须具有合格且在有效期内的省级及以上质量技术监督行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯B级资质或以上资质，或提供新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目有电梯安装、修理）。

（3）响应供应商须提供制造商出具的有效授权书原件。

三、获取竞争性磋商文件:

时间：2023年12月097日至2023年12月15日；每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省源信招标代理有限公司；

方式：领取；

售价：0元。

四、提交竞争性磋商响应文件截止时间:

时间：2023年12月19日09点00分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）；

地点：江西省源信招标代理有限公司开标室,届时请响应供应商的法定代表人（经营者、单位负责人）或经正式授权的代表携带响应文件出席开标会。

五、开启

时间：2023年12月19日09点00分（北京时间）

地点：江西省源信招标代理有限公司开标室。

六、其他补充事宜

1.响应方式：开标结束后，磋商小组所有成员集中与各响应供应商就服务内容及要求等分别进行磋商，磋商小组在磋商结束后，要求符合条件的所有参加磋商的响应供应商在规定的时间内提出二次报价（最终报价）。二次报价（最终报价）在没有修正服务内容及要求的前提下，二次报价（最终报价）不得高于一次报价；在修正服务内容及要求的前提下，二次报价（最终报价）可高于一次报价。磋商顺序按递交响应文件的先后顺序决定。任何有选择的报价都将被拒绝。

2.响应保证金：响应保证金人民币伍仟伍佰元整（缴纳保证金时请备注：项目编号及用途），须在磋商截止时间前到帐，响应保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，具体提交要求详见磋商文件的规定。

3.招标代理服务费：本项目将向成交供应商收取招标代理服务费，具体收费标 准详见竞争性磋商文件“磋商须知”。

4.查询本公告的相关网址：https://www.okcis.cn/

http://www.scctjt.com/。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：石城县城镇建设投资经营集团有限公司

地址：江西省赣州市石城县迎宾大道55号

联系方式：廖先生15579998611

2.采购代理机构信息

名称：江西省源信招标代理有限公司

地址：石城县西华南路101号（原工商局四楼）

联系方式：0797-5791556

3.项目联系方式

项目联系人：谌慧

电话：19970970131

二、磋 商 须 知

（一）总  则

1.适用范围

本磋商文件适用于本响应邀请中所述项目相关货物的采购。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指江西省源信招标代理有限公司。

2.2“响应供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3“质疑供应商”系指参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.4“采购人”系指本次采购项目的采购单位。

2.5“日”系指开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

2.6“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.7“主管预算单位”系指负有编制部门预算职责，向本级财政部门申报预算的国家机关、事业单位和团体组织。

2.8“公章”系指供应商的法定名称章，不接受加盖其他印章（如合同专用章、发票专用章、响应专用章等业务专用章及有序号的法定名称章等印章）的响应文件。

2.9“签字”系指磋商文件格式中明确要求响应供应商法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不接受使用印章、签名章代替。

3.响应费用

3.1响应供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论磋商结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2代理服务费的收取标准和方式：

3.2.1收取方式：现金或转帐。

3.2.2代理服务费收取标准：本次招标采购人同意采购代理机构向最后成交供应商收取招标代理服务费￥6000.00元。

3.2.3招标代理费应在确定成交供应商后公告成交结果时一次性缴纳。招标代理费包含在响应报价中，请各位响应供应商在响应报价时充分考虑这一因素。

4.合格的响应供应商

4.1凡有能力提供本磋商文件所述服务的，符合本磋商文件规定资格要求的国内服务商可能成为合格的响应供应商。

4.2响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

4.3一个响应供应商只能提交一个响应文件。

4.4响应代理人在同一个项目只能接受一个响应供应商的委托参加响应。

4.5响应供应商的分支机构不得参加采购，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的响应供应商，允许其分支机构参加采购。

4.6响应供应商的信用记录。

4.6.1本次采购将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有参加本项目的响应供应商进行信用记录查询。

4.6.2查询的时间为响应截止时间前三年。

4.6.3 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询到响应供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与响应。

4.6.4 响应供应商的信用信息查询记录将由采购代理机构现场查询打印提交给磋商小组审核，信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

4.7保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

（二）磋商文件

5.磋商事项说明

5.1响应供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

5.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。响应供应商也可以联系采购人到现场了解情况。

6.澄清与答疑

6.1本项目不进行集中答疑。任何要求对磋商文件进行澄清和疑问的响应供应商，均应以书面送达形式（加盖响应供应商公章并注明单位名称、联系人及电话）在法律规定的时间内送达到采购代理机构, 采购代理机构对疑问进行汇总整理。并将答疑结果公布在招标采购导航网、石城城投集团网等网上，各响应供应商应注意浏览。

6.2 响应供应商在规定的时间内未对磋商文件要求澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

6.3 响应供应商有义务在采购活动期间浏览招标采购导航网、石城城投集团网，采购代理机构在招标采购导航网、石城城投集团网等网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各响应供应商。

7.磋商文件的修改

7.1 在法律规定期限内，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答响应供应商提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对磋商文件进行修改。

7.2 补充（变更）公告将在招标采购导航网、石城城投集团网等网上公布。响应供应商有义务在采购活动期间浏览招标采购导航网、石城城投集团网，采购代理机构在网上公布的与本次磋商项目有关的信息视为已送达各响应供应商。修改后的内容是磋商文件的组成部分，将在招标采购导航网、石城城投集团网等网上公告所有领取磋商文件的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。

（三）磋商响应文件的编制

8.响应语言及度量衡单位

8.1响应供应商的磋商响应文件以及响应供应商就响应的所有来往函中均应使用中文。

8.2磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商响应文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.磋商响应文件的编制

9.1响应供应商对磋商响应文件的编制应按要求胶装。

9.2响应供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.3磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。响应供应商提供的磋商响应文件不完整，导致的结果和责任由响应供应商承担。

10.磋商响应文件的组成

10.1响应文件统一格式详见“第二章 响应文件（格式）”。

10.2磋商响应文件应使用磋商文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

11.报价

11.1 响应文件中的价格均以人民币报价。

11.2供应商应按照“三、采购项目需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价（响应报价须包工包料，包含磋商文件规定的货物制造、供应、运输及保险费、卸货、仓储、五金配件、电梯注册费、标准附件、备品备件、专用工具、设计、安装、开槽填补、调试、检验 (含安装验收检验费、消防检验费、年检费) 、质监部门验收、施工水电费(挂表计费)、培训、技术服务、配套服务费、开具材料费13%及安装费3%的增值税发票、安全文明施工等其它相关费用。报价为交钥匙报价，响应供应商不得再要求追加任何费用。），并按《响应报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价。响应总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。响应总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，同时，对于报价免费的项目（货物）须标明“免费”。否则，其响应将被视为无效响应。

11.3响应供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12.响应保证金及履约保证金：

12.1 响应保证金

12.1.1本项目响应保证金为人民币伍仟伍佰元整,须在响应截止时间前到账。响应保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

（1）采用银行电汇、转账、网上银行形式：从响应供应商的基本账户向采购代理机构（户名：江西省源信招标代理有限公司  账号：148309272000035089  开户行：江西石城农村商业银行股份有限公司营业部）缴交，否则响应无效。（注：须备注项目编号及用途）。

（2）采用保函形式：采用银行出具保函的，须为响应供应商基本账户所在银行出具的银行保函并附有基本开户许可证复印件加盖供应商公章（或提供银行出具的含基本存款账户编号的《基本存款账户信息》的复印件）加盖响应供应商公章，两者缺一不可。响应保证金必须足额出具。采用专业担保机构出具保函的，响应文件中须提供保函和担保机构营业执照复印件。保函受益人应为采购人，保函有效期须不少于投标有效期。保函原件须在投标截止时间前递交到采购代理机构，逾时不予接受，视为未提供。所有递交的保函原件由采购代理机构留存，成交通知书发出后退回。

（3）采用支票、汇票、本票形式：响应文件中提供符合国家规定的相应凭证佐证，原件须在响应截止时间前递交到采购代理机构，逾时不予接受，视为未提供。

12.1.2响应供应商应按本文件要求提交响应保证金，并作为其投标的一部分。

12.1.3未成交供应商的响应保证金,在《成交通知书》发出五个工作日内按来款渠道直接无息退还。质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后，五个工作日内无息退还。成交供应商的投标保证金,在采购合同签订后五个工作日内按来款渠道直接无息退还。

12.1.4响应供应商有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

（1）成交供应商在递交响应文件截止时间后响应有效期内撤回响应文件的；

（2）成交供应商在成交结果公告期内无正当理由放弃中标的；

（3）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）成交供应商未按规定提交履约保证金的；

（5）成交供应商提供虚假材料，被磋商小组查实的；

（6）成交供应商拒不按照规定缴纳招标代理服务费的；

（7）响应供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（8）其他被认定不予退还情形的。

12.2履约保证金

12.1.1本项目履约保证金为成交金额的10%，由成交供应商拿到成交通知书后五个工作日内缴交给采购人。履约保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

(1) 采用银行电汇、转账、网上银行形式：履约保证金必须从潜在响应供应商的银行账户一次性全额缴纳至采购人指定的账户。

（2）采用保函形式：采用银行出具保函的，须为成交供应商基本账户所在银行出具的足额银行保函原件和附有基本开户许可证复印件加盖成交供应商公章（或提供银行出具的含基本存款账户编号的《基本存款账户信息》的复印件）加盖成交供应商公章。采用专业担保机构出具保函的，须提供担保机构营业执照彩色复印件和足额保函原件。保函受益人应为采购人，保函有效期至货物验收合格之日起一年内。

（3）采用支票、汇票、本票形式：须提供符合国家规定的相应凭证佐证原件。

（4）响应供应商的履约保证金、银行保函期限为货物验收合格后28天内一直有效。

（5）履约保证金在货物验收合格后一次性无息退还。

13.响应有效期

13.1响应有效期为采购代理机构规定的开标之日后90天。

13.2特殊情况下，在原定响应有效期截止之前，采购代理机构可以要求响应供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，其响应保证金将给予退回。但其响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商响应文件，而只会被要求相应地延长响应保证金的有效期。在这种情况下，有关响应保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14.磋商响应文件份数和签署

14.1响应供应商应按照要求，提交一式叁份磋商响应文件（1份正本、2份副本），磋商响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2为确保资料完整便于评委评审及事后归档，建议响应供应商有序编制、胶装响应文件，不接受散页或活页响应文件。

14.3响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

14.4响应文件的正本要求由响应供应商法定代表人（经营者、单位负责人）签署并加盖响应供应商公章。法定代表人参加的，应提供法定代表人资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人（经营者、单位负责人）授权书”原件附在磋商响应文件正本中。副本可以采用复印件。

14.5除响应供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。

（四）磋商响应文件的递交

15.磋商响应文件的密封和标记

15.1响应供应商应将磋商响应文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。

15.2 封装袋应写明项目名称、项目编号、响应供应商名称并于封面加盖公章，并按注明的地址送达响应地点。

15.3 磋商响应文件未按上述规定密封或加写标记，磋商响应文件将被拒绝接收。

16.响应截止期

在响应截止时间后递交的磋商响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

17.磋商响应文件的补充、修改和撤回

17.1在规定的响应截止时间前，响应供应商可以书面形式提出补充、修改或撤回其递交的磋商响应文件。

17.2响应供应商的补充、修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“磋商响应文件补充”、“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

17.3在响应截止时间至磋商文件规定的响应有效期终止日之间的这段时间内，响应供应商不能撤回磋商响应文件，否则其响应保证金将不予退还。

17.4 补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（五）磋 商 与 评  审

18.磋商小组的组成

18.1磋商小组由采购人及有关技术、经济等方面的专家共三人组成，其中专家由采购代理机构从县级政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家，依法组建磋商小组。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

18.2评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购代理机构在依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

19.磋商

19.1采购代理机构将在规定的时间和地点组织磋商。响应供应商应派法定代表人（经营者、单位负责人）或授权代表参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席，签到时应主动出示身份证明原件。

19.2磋商由采购代理机构主持，开标时，由响应供应商代表共同检查磋商响应文件的密封情况，采购监督管理部门及有关部门可以视情况到场监督磋商情况，经当场确认无误后当众拆封唱标。

19.3磋商时，采购代理机构工作人员当众宣读响应供应商名称及采购代理机构认为合适的其它内容（如响应供应商合同履行期限等），并做好磋商记录。

20.评审程序

20.1评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

20.2 磋商小组全体成员到位后，推举其中一位评审专家担任磋商小组组长，并由磋商小组组长牵头组织该项目评审工作。磋商小组按以下程序独立履行评审职责：

20.2.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

资格性审查资料内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： | （1）响应供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | （2）具有独立承担民事责任的能力。 | ①响应供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； ②响应供应商法定代表人（经营者、单位负责人）身份证明和法定代表人（经营者、单位负责人）授权代表委托书。 （注：当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担） |
|  |  | （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 响应文件中提供《资格信用承诺函》加盖响应供应商公章。 |
|  |  | （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 响应文件中提供《资格信用承诺函》加盖响应供应商公章。 |
|  |  | （5）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。 | 响应文件中提供《资格信用承诺函》加盖响应供应商公章。 |
|  |  | （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 响应文件中提供《资格信用承诺函》加盖响应供应商公章。 |
|  |  | （7）法律、行政法规规定的其他条件。 | 响应文件中提供《资格信用承诺函》加盖响应供应商公章。 |
| 2 | 本项目的特定资格要求 | 所投产品制造商须具有合格且在有效期内的省级及以上市场监督部门（原质量技术监督部门）颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》乘客电梯B级资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》。 | 响应文件中提供相关证书复印件加盖响应供应商公章。 |
|  |  | 投标人须具有合格且在有效期内的省级及以上质量技术监督行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯B级资质或以上资质，或提供新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目有电梯安装、修理）。 | 响应文件中提供相关证书复印件加盖响应供应商公章。 |
|  |  | 投标人须提供制造商出具的有效授权书原件。 | 响应文件中提供授权书原件并加盖响应供应商公章。 |
| 3 | 响应保证金 |  | 响应文件中提供银行转账凭证复印件加盖响应供应商公章。 |

20.2.2、符合性检查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署、盖章 | 响应文件上按磋商文件要求盖章及法定代表人（经营者、单位负责人）的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人（经营者、单位负责人）身份证明及授权委托书有效，符合磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算（最高限价）范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对磋商文件中采购项目要求作出响应。 |
|  |  | 响应有效期 | 满足磋商文件规定。 |

21.响应的评价和比较

21.1磋商小组将按照磋商文件规定的评审办法进行评审。各评审专家独立进行评审，不得向任何人透露评审信息，并协助采购人、采购代理机构答复质疑或处理投诉事项。

21.2采购代理机构不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

22.错误修正

22.1 响应文件中《响应报价一览表》内容与响应文件中相应内容不一致的，以《响应报价一览表》为准；

22.2响应文件中《响应报价一览表》或最终报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3响应文件中《响应报价一览表》或最终报价的单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修正单价；

22.4响应文件中《响应报价一览表》或最终报价的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：同时出现上述两种以上不一致情况的，以总价为准，并修正单价。磋商小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件或最终报价，响应供应商法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表同意并签字后，调整后的报价对响应供应商法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表具有约束作用。如果响应供应商法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表不接受修正后的报价，则其响应将判定为无效响应处理。

23.无效情形

23.1在初审时响应供应商或响应文件有下列情形之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

（1）在规定时间内递交的响应文件数量不足或响应文件没有正本或响应文件有两本及以上正本的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）响应有效期不足的；

（6）字迹模糊，辨认不清的；

（7）现场签到的委托代理人与响应文件中委托代理人不一致的；

（8）响应文件中没有《响应报价一览表》的或没有在采购预算范围内报价或提交了多个有选择性报价的。

（9）响应文件未完全满足磋商文件中以醒目的方式（做“*”标记）标明的实质性条款或指标。

（10）响应文件提供虚假材料。

（11）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

磋商小组磋商后，响应供应商或响应文件仍存在下列情况之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

（12）经磋商小组磋商服务内容不符合磋商文件要求的；

（13）经磋商小组磋商合同履行期限不能满足磋商文件要求的；

（14）经磋商小组磋商响应总金额超过本项目采购总预算，采购人不能支付的；

（15）磋商响应文件技术服务内容中的响应与事实不符或虚假响应的。

23.2恶意串通等行为的处理及串通响应情形认定

23.2.1响应供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应供应商的竞争行为，不得损害采购人或其他响应供应商的合法权益。在评审过程中发现响应供应商有下列情形的，磋商小组应当认定其响应无效。

23.2.2响应供应商有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，其响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装；

（6）不同响应供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.在竞争性磋商中，出现下列情形之一的，终止磋商：

24.1属于专业条件的供应商或对磋商文件实质性响应不足三家的或不满足《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号文件规定的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3响应供应商的最终报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

24.4因重大变故，采购任务取消的；

24.5法律、法规规定其他满足废标情况的。

25.磋商响应文件的评审及澄清

25.1在磋商响应文件的审查、澄清（磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）、评价和比较以及授予合同的过程中，响应供应商法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表对采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

25.2评审的审查、评价和比较，响应供应商可应评委的提问对其提供的技术参数、服务要求、特殊优点和售后服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式，但响应价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。

25.3响应供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步核实的要求。

26.磋商的步骤：

26.1磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商，并了解其报价组成情况。

磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2磋商文件修正

第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，优化采购方案。实质性变动的内容须经采购人代表确认并经磋商小组签字。

采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商法定代表人或其授权委托人签字及盖章后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与原响应文件同具法律效力。

26.3第二轮磋商

磋商小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行磋商，并按（26.4）最终报价的要求，进行最终报价，磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交候选供应商的，按（26.2）磋商文件修正的要求，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。第三轮磋商为最终的磋商。

26.4最终报价

最终的磋商结束后，所有响应供应商在规定时间内作最终报价，密封后递交磋商小组。在提交最后报价前，响应供应商可以根据磋商情况退出磋商。磋商小组按评审标准，得分从高到低排序，推荐成交供应商顺序，形成评审报告。

所有响应供应商的最终报价均超过了政府采购预算，磋商活动终止；终止后，采购人调整项目需求后重新组织采购。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商小组召集人和响应供应商在记录上签字确认，并存档备查。

27.评审办法

27.1本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并汇总每个响应供应商的得分。响应供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为 100 分。

27.2磋商小组认为响应供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

27.3提供相同品牌产品的不同响应供应商参加同一合同项下投标的，可参加评审、获得成交供应商推荐资格的认定。

28.评分标准

| 价格分（40分） | 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×0.40×100 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分，计算分值时按四舍五入原则，保留小数点后二位数。 |
| --- | --- |
| 技术分 （50分） | 一、技术先进性（21分） 1、所投乘客电梯的：①光幕；②绳头组合；③主机（含电机）；④控制系统（含调速装置，控制装置）；⑤安全电路；⑥安全钳；⑦缓冲器（含轿厢，对重）；⑧轿厢意外移动保护装置；⑨轿门门锁、层门门锁；⑩上行超速保护装置与所投客梯整梯的品牌统一性进行综合评分其中优为（10大件同品牌制造）得10分，良为（≥7大件同品牌制造）得6分，一般为（≥4同品牌制造）得3分。 （评审依据：响应文件中提供所投乘客电梯的整梯型式试验报告复印件并加盖公章，序号①②提供部件试验报告复印件并加盖公章，未提供或者提供无效者不得分） 2、所投乘客电梯的制动安全性：响应供应商所投电梯的驱动主机采用独立的双制动器的5分，采用单制动器的得3分，其他方式得1分。 （评审依据：响应文件中提供所投乘客电梯的产品样册复印件并加盖公章，提供的产品样册不具备该功能的不得分） 3、所投乘客电梯的乘客安全性：响应供应商所投电梯产品的制造商具有①电梯困人报警检测系统，②轿厢内人体倒地检测报警系统，③电梯门防脱装置，每具备一项得2分，最高得6分。 （评审依据：响应文件中提供相关证书证明文件复印件并加盖公章，未提供或者提供无效者不得分） 三、制造商研发实力（14分） 1、所投产品制造商的曳引驱动乘客电梯生产资质速度8m/s≤V＜10m/s的得2分；生产资质速度≥10m/s的得3分；其余不得分。 （评审依据：响应文件中提供所投产品制造商《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备制造许可证》证书复印件并加盖公章,如证件不能体现速度的，同时提供特种设备最大速度的型式试验证书复印件并加盖公章。） 2、所投电梯制造商具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS国家实验室：认证时间最长的得5分，其次得3分，具备的得1分，其余不得分。 （评审依据：响应文件中提供制造商获得的中国合格评定国家认可委员会试验认可证书复印件并加盖公章，如有新证不能体现首次认证时间，新老证件一起提供并加盖公章。未提供或提供不全不得分） 3、制造商具备以下技术能力：电梯专用串行通讯协议转换软件、电梯制动器检测预警系统功能、可调式柔性绳轮装置，每具备一项得2分，最高得6分。 （评审依据：响应文件中提供相关证书证明文件复印件并加盖公章，未提供或者提供无效者不得分） 四、制造商企业实力（15分） 1、所投电梯制造商具有：①能源管理体系认证证书；②政府采购百强电梯维修保养企业证书；③知识产权管理体系认证证书；④两化融合管理体系评定A级证书；⑤测量管理体系认证证书；⑥企业诚信管理体系认证证书；⑦工程服务平台证书；以上全部取得的得10分，取得≥5项的得7分，取得≥4项的得5分，取得≥2项的得2分，其余的不得分。 （评审依据：响应文件中提供以上有效期限内的证书复印件并加盖公章，未提供者或提供无效者不得分） 2、所投电梯制造商连续5年（含5年）以上获得全国产品和服务质量诚信示范企业的得1分，连续7年（含7年）以上获得全国产品和服务质量诚信示范企业的得2分，其余不得分。 （评审依据：响应文件中提供全国产品和服务质量诚信示范企业证书复印件并加盖公章，未提供者或提供无效者不得分） 3、所投电梯制造商连续3年（含3年）以上获得政府采购十佳供应商的得2分，连续5年（含5年）以上获得政府采购十佳供应商的得3分。 （评审依据：响应文件中提供政府采购十佳供应商证书复印件并加公章，未提供者或提供无效者不得分） |
| 商务分 （10分） | 一、施工及安装方案（5分） 响应供应商针对本项目制定的施工方案（包含：施工安装组织部署、安装技术措施、质量保证措施和目标）等方面进行对比打分，方案科学合理、清晰完整、操作性强得5分，方案较清晰完整、较合理，切实可行得3分，方案一般，具有操作性得1分。 评审依据：投标文件中提供方案，评审小组根据投标人所提供的方案内容和评审点进行评分，未提供或提供不可行者不得分。 二、售后服务能力（5分） 根据响应供应商提供的售后服务方案（内容包含：维修保养计划、维护技术人员、维修保养内容、备品备件的优惠供应、响应时间等），从内容可行性、合理性、完善性等情况进行对比打分，优得5分，良得3分，一般得1分，其余不得分。 |

注：

（1）评分标准中评分因素所涉及的证明、报告等相关资料。响应供应商必须在响应文件中提供清晰的原件复印件，否则视为不具备该项得分的条件。

（2）如以上评分标准中涉及须提交原件材料的，响应供应商须袋装，响应现场递交，同时提交原件清单一份。

29.资格预审

本项目不进行资格预审。由磋商小组对响应供应商进行资格后审。

30.确定成交供应商

30.1本次采购由采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

30.2磋商小组依据磋商文件规定的评审办法、程序、标准，对磋商响应文件进行评审，提出书面评审报告，确定成交供应商名单。

30.3评审结束后，成交结果将在招标采购导航网、石城城投集团网公告一个工作日。

31.响应供应商询问（质疑）和时限

31.1响应供应商对磋商文件有异议的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

31.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。质疑供应商质疑应按照财政部规定的政府采购供应商质疑函范本格式质疑。

31.3采购代理机构接收质疑函的方式仅为书面送达形式、不接受电子邮件、传真、信件（包括特快专递）等形式，本项目的质疑联系部门为采购代理机构、联系电话（0797-5791556）和通讯地址为（赣州市石城县西华南路101号四楼）。

31.4响应供应商对磋商文件中采购需求、服务要求及服务标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

31.5响应供应商对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日止以书面送达形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑函格式和内容不符合国家相关规定的或质疑函提供的依据或证明材料不全的应暂不受理并告知响应供应商补充材料。响应供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理。质疑供应商参与了响应活动后，再对磋商文件内容提出质疑的或质疑超过有效期的及对同一事项重复质疑的不予受理。

31.6响应供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告发布届满之日起七个工作日内以书面送达形式向采购代理机构提出质疑，逾期不再受理。

31.7响应供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.8采购人、采购代理机构在收到询问函之日起三个工作日内进行回复；在收到质疑函之日起七个工作日内进行回复。

31.9响应供应商的询问和质疑将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律、法规进行答复。

（六）授 予 合 同

32.成交供应商授予标准

采购人授权磋商小组按评审得分高低把实质上响应磋商文件的且排名第一的供应商确定为成交供应商。若综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；若综合得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、响应报价、技术指标优劣均相同的，采取随机抽取的方式确定排名第一的成交供应商；技术部分得分为0分的响应供应商，将失去成为成交供应商的资格。

33.成交通知书

33.1采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内向成交供应商以书面形式发出《成交通知书》，同时在招标采购导航网、石城城投集团网上公告成交结果。

33.2《成交通知书》是合同的一个组成部分。

33.3当《成交通知书》发出后，采购代理机构将通知所有未成交的响应供应商，同时按照本磋商文件的规定退还所有响应保证金。

34.签订合同

34.1成交供应商应按《成交通知书》规定的时间（成交通知书发出后三十日内）、地点与采购人签订合同，否则按磋商有效期内撤回其磋商响应处理。

34.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应作为合同附件。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商磋商响应文件作实质性修改，否则按《中华人民共和国政府采购法实施条例》处理。

34.3成交供应商无正当理由不得放弃成交，成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评标报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动；拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的响应保证金，同时根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律、法规的规定依法追究其违约责任。采购当事人违反规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任。

35.解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西省源信招标代理有限公司。

36.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法律、法规的规定执行。

*三、采购项目需求

（一）投标人须提供全新、原装，并符合质量标准的产品。

（二）所有产品的知识产权问题，由各投标人自行负责。

（三）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（四）技术规格及要求：

1、电梯基本参数

| 栋号 | 电梯名称 | 层/站/ 门 | 控制方式 | 载重 (Kg) | 井道尺寸 (mm) | 轿厢尺寸 | 速度 (m/s) | 数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8# | DT1：无障碍电梯 | 4/4/4 | 双控 | 1050KG | 2600*2500 | 1600x1500 | 速度1.5m/s、提升高度11.8 | 1 |
|  | DT2：客梯 | 4/4/4 | 双控 | 1050KG | 2600X2500 | 1600x1500 | 速度1.5m/s、提升高度11.8 | 1 |

其他要求：

（1）所有电梯安装的井道尺寸及安装条件详见图纸及现场勘察。

（2）所有电梯采用轿厢内壁。

（3）质量标准：不低于国家最新标准。

（4）电梯层门须满足不低于一小时耐火极限。

2、电梯设备及安装工程技术要求

2.1工作条件

2.1.1工作电源：

（1）动力电源：交流三相380V/50HZ；

（2）照明电源：交流单相 220V/50HZ；

2.1.2工作环境：能够适应高湿、高温环境，连续24小时工作要求 (温度0~ 40℃ ，湿度30%~85%) 。

2.2技术性能指标

（1）运行速度：提升速度≥1.5m/s，响应文件中须提供的特种设备型式报告复印件并加盖公章，提供的特种设备型式报告中此项指标检验结论为合格视为满足要求，不符合要求或未提供视为无效响应。

（2）平层精度：须达到检验标准，响应文件中须提供的特种设备型式报告复印件并加盖公章，提供的特种设备型式报告中此项指标检验结论为合格视为满足要求，不符合要求或未提供视为无效响应。

（3）电梯起制动及额定运行时应舒适、无抖动冲击感觉，运行平稳。响应文件中须提供的特种设备型式报告复印件并加盖公章，提供的特种设备型式报告中起、制动平均加、减速度以及电梯运行时，垂直方向和水平方向的振动平均加速度检验结论为合格视为满足要求，不符合要求或未提供视为无效响应。

（4）开关门时间：可调；

（5）噪音：须达到检验标准，响应文件中须提供的特种设备型式报告复印件并加盖公章，提供的特种设备型式报告中此项指标检验结论为合格视为满足要求，不符合要求或未提供视为无效响应

2.3电梯配置要求

以下配置须注明所供产品及其零部件的型号、规格、产地、并需投标人盖章确认(响应文件中须提供产品及其零部件的型号、规格、产地的清单并加盖公章)：

（1）响应供应商所投产品的三大重要关键部件即曳引机 (整机) 、门机和控制系统的主电脑板必须说明其型号、产地及生产厂家，并于设备交货时提供原产地清单，响应文件中须提供配置表并加盖公章。

a.主机 (曳引机) ：永磁，无齿轮曳引机。主机 (曳引机) 的放置位置：无机房；

b.控制系统：电梯采用32位微机处理器VVVF控制；电梯采用32位微机全电脑智能化控制系统，单台双行集选操作。

c.门机系统：门机系统采用永磁同步门机，自适应微机处理器VVVF控制。

（2）控制系统

a.监测电梯的运行启停状态、向下／向上运行状态、事故报警状态；

b.发生火灾时由消防报警系统控制电梯降至首层，并显示状态；

c.记录各种参数、状态、报警时间、启停时间、累计运行时间等；

d.应预留有BA接口。

（3）安全装置

a.门保护：光幕保护

b.限速器、安全钳、上行保护装置、缓冲器、曳引主钢丝绳：制造商本厂提供或外购

c.拥有安全保障，具备手动盘车救援、IPM保护装置

（4）井道、坑道要求

a.具有强迫限位开关、终端限位开关、终端极限限位开关等上下终端保护功能。

b.底坑检修照明、底坑检修电梯电源开关。

c.电磁兼容：符合国家最新标准。

2.4电梯装饰要求

（1）层门形式为标准中分门。

（2）轿厢高度≥2400 MM (不含吊顶) ，使用LED节能灯，轿厢厢壁采用304发纹不锈钢板装饰，后壁钢板1.1M处设置发纹不锈钢圆形扶手，轿顶设通风设施和紧急出口，供应商须在响应文件中提供详细的轿厢内部装潢效果图。

（3）电梯轿厢操纵箱，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态( 自动、司机、检修) 钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式 (右侧设置) ，其面板采用304发纹不锈钢板。

（4）层门信号装置：电梯各层均配楼层数字显示、运行方向、层站显示和维修状态提示符号装置。每层层门装有触摸式／微动式上／下招呼按钮。其面板采用304发纹不锈钢板。

（5）信号指示装置的布置方式及具体的式样须在响应文件中具体说明。

（6）操作盘、按钮、候梯厅内招呼盒、轿厢内及候梯厅内数字楼层显示器、 门框、天花、地板等乘梯人可见部件必须在响应文件中附有相应的型号 (或编号) 、图片及采用的材料等资料，在实际安装过程中须经采购人确认后方可安装。

（7）轿厢地板采用耐磨塑胶板；地坎为冲压硬铝；踢脚板为铝合金。

（8）低噪音轴流风机。

（9）轿厢需进行视频监视布线并预留接口，预留位置待安装时与招采购人确定，供应商必须无条件配合后期施工。

（10）轿门采用304发纹不锈钢装修并不小于1.2mm，自动中分门，带光幕保护装置。

（11）所有电梯均安装门套，门套采用不低于12mm阻燃板基层上进行防腐防火处理工艺，门套缝隙需打结构胶，面层304不锈钢国标；颜色：业主选定；厚度≥1.2mm。门套安装前需提供相关样品，业主确认后实施。

（12）所有电梯经特种设备验收合格之后交房之前轿厢内部须进行保护，要求采用厚度不小于1.5cm厚的防火阻燃板。

2.5电梯功能要求

2.5.1基本功能：

(1) 所有电梯必须满足国家有关强制性要求以及下列功能：

电梯受阻失速保护；

轿内反向指令消除；

轿内运行方向指示；

层站运行方向指示；

关门按钮响应批示；

负载传感器：如果电梯门不能正常地开或关，门将会朝相反方向动作；

开门按钮响应指示；

开门受阻控制；

轿厢应急照明：停电时，轿内应急照明点亮；

轿内风扇及照明自动关闭：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源；

即时关门：电梯停站时，按下关门按钮，门立即被关闭；

警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响；

检修操作功能；

层站运行控制开关：通过转动安装在特定楼层上的钥匙开关，可以限定对某些层站停止服务；

五方通话集中对讲装置：提供一套五方对讲控制台，连接各电梯对讲端口，实现轿内人员、小区物业管理中心机房和电梯机房间五方通话，包括轿厢至电梯机房的通信电缆，含机房到小区值班室的通信电缆；

强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭；

称重启动：电梯启动前称重，控制电梯平稳启动；

次层停靠；

超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站；

带召唤按钮层站位置显示；

重复关门：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除；

本层再开门；

安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层；

停层开门；

呼自返基站；

消防服务：自动消防迫降功能；

关门力矩提升控制：关门时，有阻力门系统自动将力矩增大；

配有大楼管理、远程监视等接口和功能；

轿门红外光幕保护功能：门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度；选层错误取消功能；

光幕；

自动再平层；

两台及以上相邻电梯，增加并联 (群控) 功能等。

2.6其他要求

（1）响应供应商所投品牌必须为获得2022年度政府采购电梯最佳服务品牌、十佳供应商、服务十强供应商、最值得信赖品牌、更新改造首选品牌、电梯首选品牌、旧楼加装电梯首选品牌奖项的，具体品牌为：菱王电梯、西子电梯、林肯电梯（中国）、奥的斯电梯（中国）、快意电梯、西继迅达电梯、沈阳远大电梯、沃克斯迅达电梯、恒达富士电梯、森赫电梯、申龙电梯、杭州西奥电梯、蒂升电梯（中国）、康力电梯、广州广日电梯、苏州帝奥电梯、永大电梯（中国）、通用电梯、苏州富士精工电梯、日立电梯。

（2）响应供应商必须具备电梯安装资质，配备有专业的电梯安装队伍，包含项目负责人、技术负责人及其他安装人员，不得委托第三方安装，响应文件中须提供安装队伍人员名单（以表格形式，按照下列附件表格格式列明）。

（3）人员配备必须与响应时提供人员名单一致，原则上不允许人员变更，如实际配备人员与响应时提供人员名单不一致，将予每人10000元经济处罚。

附件表格格式：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（4）包工包料，包含磋商文件规定的货物制造、供应、运输及保险费、卸货、仓储、五金配件、电梯注册费、标准附件、备品备件、专用工具、设计、安装、开槽填补、调试、检验 (含安装验收检验费、消防检验费、年检费) 、质监部门验收、施工水电费(挂表计费)、培训、技术服务、配套服务费、承诺免费维保期限为一年，整梯质保期二年、售后服务、开具材料费13%及安装费3%的增值税发票、安全文明施工等其它相关费用。

（5）响应供应商应自行前往现场踏勘测量，如采购人现有井道由于预埋件或土建结构不合适需要进行必要的修整和增加工作，以确保能够顺利安装电梯设备，这部分费用(含材料费及安装费等一切费用)包含在响应报价中，采购人不再增加任何费用。

2.7安装标准

电梯的制造、安装、试验与验收应符合相应的中华人民共和国国家标准。

《无损检测人员技术资格鉴定通则》  GB9445

《电梯、自动扶梯、自动人行道名词术语》  GB7024

《电梯技术条件》	GB/T10058

《电梯试验方法》	GB/T10059

《电梯安装验收规范》	GB10060

《电梯制造与安装安全规范》	GB7588

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》	GB/T7025

《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》	GB50182

《电梯、液压、电梯产品型号编制方法》JJ45

注：上述标准若有更新,则以更新后的国家和部门标准执行。

在正式交付运行前七天，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册，以便采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

供应商所提供的电梯维修服务必须按照 GB T18775-2002《电梯维修规范》进行。

（五）商务要求：

1.合同履行期限：合同签订后，中标人在接到采购人的排货通知后30天完成生产并将货物运输至项目现场，20天内完成电梯安装，10天内完成调试及试运行。

2.付款方式：电梯设备到达施工现场后15个工作日内支付该批次电梯设备货款的60%，待安装完成并通过赣州市特种设备监督检验机构验收合格，并正式移交竣工资料后15个工作日内支付37%，预留3%质保金，自当地质监部门发放准用证及中标人正式移交竣工资料之日起至质保期届满后无息退还。含13%专票。

3.质量保修期限：免费维保期限为一年，整梯质保期二年（维保期及质保期国家另有规定的，从其规定）。时间从设备经质检部门验收合格并交房之日起计算。

4.履约验收

（1）验收时间：采购人在收到成交供应商项目验收建议之日起7个工作日内组织相关人员对采购项目进行实质性验收。

（2）验收主体：经采购人组织相关人员，验收合格后，在验收报告上签字盖章。

（3）货物验收的标准：按国家标准、行业通行标准、规范及成交供应商响应文件的承诺。

四、合同基本条款

1、约定

1.1词语定义务

合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同、成交通知书、响应函、商务和技术偏离表、合同条款、供货要求、分项报价表、设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同：指买方和卖方共同签署的合同。

1.1.1.3成交通知书：指采购代理机构通知卖方中标的函件。

1.1.1.4响应函：指由卖方填写并签署的，名为“响应函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏离表：指卖方响应文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7设备技术性能指标的详细描述：指卖方响应文件中的设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方响应文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方响应文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和卖方。

1.1.2.2买方指与卖方签订合同，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方指与买方签订合同，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同；

（2）成交通知书；

（3）响应函；

（4）商务和技术偏离表；

（5）合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

1.4合同的生效变更

1.4.1买方和卖方的法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表、自然人在合同上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表、自然人签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和义务。

2、合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付：按磋商文件执行。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除或兑付履约保证金。

4、监造及交货前检验

4.1监造

4.1.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合合同条款或供货要求等合同文件的约定。

4.1.2买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议或退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

4.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议或退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5、包装、标记、运输和交付

5.1.快递包装

5.1.1快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

5.1.2快递包装环保要求

5.1.2.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

5.1.2.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.1.2.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

5.1.2.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.1.2.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

5.1.2.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

5.1.2.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

5.1.2.8快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

5.1.2.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

5.1.2.10快递应使用电子面单；

5.1.2.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

5.1.2.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

5.1.3检测方法

5.1.3.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

5.1.3.2快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

5.1.3.3快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

5.1.3.4快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.1.3.5快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

5.2货物包装

5.2.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

5.2.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

5.2.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

5.2.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.2.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

5.2.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

5.2.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

5.2.8检测方法

5.2.8.1商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检

测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

5.2.8.2商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

5.3.买方在必要时，可以要求卖方提供包装物的检测报告，如卖方未能提供包装物的检测报告，则：

5.3.1.要求卖方提供满足检测要求的包装物；

5.3.2.卖方未能提供包装物的检测报告或提供满足检测要求的包装物的，扣除相关包装物的款项，扣除比例在单项货款的1%-5%之间，具体比例由双方协商。

5.4.买方无需将包装物退还给卖方。

5.5标记

5.5.1卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.5.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.6运输

5.6.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.6.2每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.6.3卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.6.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括超大超重包装，则卖方应将超大或超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.7交付

5.7.1卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.7.2合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.7.3买方如果发现技术资料存在短缺或损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺或损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失或损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失或损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6、开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后7日内应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2履行地点：采购人指定地点。

6.1.3合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.4开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.5在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.6如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.7如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.8买方可以邀请第三方检测机构对合同设备进行开箱检验，第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.9开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

6.2.2安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式四份，双方各持一份、采购办、采购代理各各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供 相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖 方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7、技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8、质量保证期

8.1 按磋商文件执行。

8.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备或关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在7日内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在6个月届满后7日内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9、质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。如果卖方未在规定时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10、履约保证金

按磋商文件执行。

11、保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12、知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中 提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13、保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14、违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。

迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15、合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16、不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

18、合同生效及其它

18.1合同

18.1.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

18.1.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

18.1.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

18.1.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

18.2本合同一式叁份，以中文书写。甲方、乙方、政府采购代理机构，具有同等法律效力。

18.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

18.4如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目采购项目需求中售后服务的要求处理。

18.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

五、合 同 （格 式）

（采购项目编号：                 ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

甲、乙双方根据XX招标代理有限公司组织采购的成交结果和磋商文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。：

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 合同履行期限 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的苗木必须是鲜活无损的，完全符合国家有关标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质量保证： 2、质保范围： 3、服务措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、解决争议的方法 1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商在60天内仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。 2、仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。 3、仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。 4、仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。 5、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、付款方式、方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1、磋商文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3、本合同一式__份，需方__份，供方__份，采购代理机构1份，具有同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第二章   响 应 文 件　（格式 ）

正（副）本

## 磋商响应文件

项目名称：

响应供应商名称：

日期：

响应文件资料清单（格式）

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

1.响应函（格式）

致：江西省源信招标代理有限公司

（响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次响应有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照磋商文件要求，提供招标项目的货物及相关技术服务。

四、我方按磋商文件要求提交一正两份共三份响应文件。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行磋商文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

九、与本响应有关的一切正式往来信函请寄: （请响应供应商认真填写以下相关信息，因信息模糊不清无法辨认、不填写、填写错误等导致的评审结果告知书或质疑、投诉相关材料无法及时告知或无法及时送达（含邮寄、邮件）的后果由响应供应商自行承担。）

地    址：

电话/传真：

联系人/电话：                 电子邮箱：

法定代表人（经营者、单位负责人）（签字）：

响应供应商名称（公章）

年    月    日

## 2.响应报价一览表（格式）

响应供应商名称（公章）                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 制造商名称 | 响应单价（元） | 响应总价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 响应总价（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（经营者、单位负责人）签字：       联系人及电话：         年    月    日

备注:

1.请各响应供应商自行保留详细报价表一份，以便最终报价使用。

2.响应供应商的二次报价（最终报价）不能超过预算最高上限，否则，作无效响应；

## 3.技术要求偏离表（格式）

响应供应商名称：________________________________________

采购编号：__________________________________________

| 按竞争性磋商要求填写 |  |  | 按响应供应商实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容及服务要求标准 | 采购内容及服务要求标准 |  | 偏离说明 |

响应供应商名称：

法定代表人（经营者、单位负责人）签字：

年    月    日

说明：请根据磋商文件 “三、采购项目需求”中的内容进行逐一填写（商务要求除外），无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则偏离说明应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。本项目不接受负偏离，否则，作无效响应处理。

4.商务条款响应及偏离表（格式）

响应供应商名称：________________________________________

采购编号：__________________________________________

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请根据磋商文件 “三、采购项目需求”中的“商务要求”内容进行逐一填写，无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则偏离说明应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。本项目不接受负偏离，否则，作无效响应处理。

响应供应商名称（公章）

法定代表人（经营者、单位负责人）（签字）：

年    月    日

5.资格证明文件

填写须知

（一）响应供应商应填写和提交下述规定的5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7、5-8资格证明文件。复印件均须加盖公章。

（二）所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

（三）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

（四）磋商小组将应用响应供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定响应供应商履行合同的合格性及能力。

5-1营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证、多证）合一的提供三证（五证、多证）合一证件）

5-2响应供应商关于资格信用承诺函

5-3供应商在截止时间前在“信用中国” 及中国政府采购网上无不良信用记录的承诺函（格式）

5-4响应供应商关于法律、行政法规规定的其他条件的资格声明（格式）

5-5竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件

5-6法定代表人（经营者、单位负责人）身份证明书（格式）

5-7法定代表人（经营者、单位负责人）授权书（格式）

5-8招标代理服务费承诺书（格式）

说明：响应供应商应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由响应供应商自行承担。复印件必须加盖公章。

5-1营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证、多证）合一的提供三证（五证、多证）合一证件）

说明： 必须在有效期内。

（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在投标文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担）

5-2响应供应商关于资格信用承诺函（格式）

致：江西省源信招标代理有限公司
单位名称（自然人姓名）：
统一社会信用代码（身份证号码）：
法定代表人（负责人）：
联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：
  （一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
    1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、 行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人） 未被列入严重失信主体名单、 失信被执行人、税收违法黑名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人） 对本承诺函及所承诺事项的真实性、 合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称（单位公章） ：

法定代表人（经营者、单位负责人）（签字）：

年 月 日

注：

1.我单位（本人）专指参加采购活动的供应商

2.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标（响应） 处理。

5-3供应商在截止时间前在“信用中国” 及中国政府采购网上无不良信用记录的承诺函

（格式）

致：江西省源信招标代理有限公司

（响应供应商名称）郑重承诺：

我公司在投标截止时间前三年内在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn） 上无不良信用记录。

若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此承诺！

响应供应商名称（公章）

法定代表人（经营者、单位负责人）（签字）：

年  月  日

5-4响应供应商关于法律、行政法规规定的其他条件的资格声明

（格式）

致 ：江西省源信招标代理有限公司：

（响应供应商名称）郑重承诺：

我方参与本采购项目，我司不会和其他任何公司存在单位负责人为同一人或者存在直接控股或者管理关系等情况，也从未为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明！

响应供应商名称（公章）

法定代表人（经营者、单位负责人）（签字）：

年  月  日

5-5竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件

5-6法定代表人（经营者、单位负责人）身份证明书（格式）

致： 江西省源信招标代理有限公司：

（法定代表人（经营者、单位负责人）姓名）在                       （响应供应商名称）任    （职务名称）职务，是（响应供应商名称）              的法定代表人（经营者、单位负责人）。

特此证明！

响应供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人（经营者、单位负责人）身份证正反面原件彩色复印件）

5-7法定代表人（经营者、单位负责人）授权书（格式）

致:江西省源信招标代理有限公司

（响应供应商法定代表人（经营者、单位负责人）名称）是

（响应供应商名称）的法定代表人（经营者、单位负责人），特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

响应供应商名称（公章）

被授权人签字：            法定代表人（经营者、单位负责人）签字：

年  月  日

粘贴被授权人身份证明（原件复印件件正、反两面）

5-8招标代理服务费承诺书（格式）

致：江西省源信招标代理有限公司

我们在贵公司组织的      项目（项目编号：      ）采购中响应，如获成交，我们保证按竞争性磋商文件规定的时间，以现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的响应保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

响应供应商名称（公章）

法定代表人（经营者、单位负责人）（签字）：

邮编：

电话：

传真：

年    月    日

## 6.交纳响应保证金的银行凭证（格式）

江西省源信招标代理有限公司：

（响应供应商全称) 参加贵方组织的，项目编号为           的采购活动。按竞争性磋商文件的规定，已缴交人民币（大写）  　　  元的响应保证金。

响应供应商名称（公章或印鉴章）

法定代表人（经营者、单位负责人）、自然人（签字）：

年    月    日

粘贴转账银行凭证（复印件）

注：采购代理机构将依据此凭证信息退还响应保证金。